## Hoja1
REGISTROS DE MANTENIMIENTO TAREAS MENORES
MES:
| CALENTADOR |  |  | DEPOSITO |  |  | PUNTOS TERMINALES
| DIARIO | SEMANAL | TRIMESTRAL | DIARIO |  | SEMANAL | SEMANAL |  | MENSUAL
DIA | TEMPERATURA ≥60ºC | TURBIDEZ <4UNF | SUCIEDAD O CORROSION? | CLORO 0,2-1 PPM | PH 6,5-8,5 (objetivo ±7,5) | TURBIDEZ <4UNF | PURGA PUNTOS POCO USO Medir Tº en purga ≥ 50 ºC | TURBIDEZ <4UNF | SUCIEDAD O CORROSION? | Tº < 20 ºC (fría) | Tº ≥ 50 ºC (caliente) | CLORO 0,2-1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Note on F7: Depósito destinado exclusivamente a agua de limpieza. No uso como ingrediente